LabMedSys

Módulo Controle da Qualidade

Análise e Laudo: entenda o menu

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/10/2026 | 1.0 | Rascunho: legado, a partir do código | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

- EM UMA FRASE

O menu Análise e Laudo é o coração do Controle da Qualidade: define o que se mede, programa o analista, recebe os resultados, emite o laudo que aprova ou reprova o lote e imprime a etiqueta.

Esta seção explica o menu em linguagem simples e, depois, tela a tela. Descreve o sistema entregue pelo fornecedor (legado), lido do código e conferido nas rodadas de teste de 23/10/2026 e 28/10/2026 (a rodada 2 está em andamento). Onde o teste ainda não chegou, está marcado "A confirmar no teste".

- O QUE O MENU FAZ

A Regra de Análise cadastra os ensaios e os limites aceitos para cada item. Com a amostra coletada, a Programação de Análise escolhe o analista e a data. O analista digita os resultados em Consultar Análise Programada (a chefia vê as de todos pela Visão Administrador). Quando todos os ensaios têm resultado, a Emissão Laudo Final decide: Aprovar ou Reprovar, com validade e observação, e emite o laudo, o que libera o lote no Estoque. Por fim, Gerar Etiqueta imprime a etiqueta de aprovado ou reprovado para o recipiente.

- COMO AS TELAS SE ENCADEIAM

1. Regra de Análise é o cadastro prévio dos ensaios e limites. 2. Programação de Análise cria a análise para o analista (situação "Pendente de digitação"). 3. Consultar Análise Programada (e a Visão Administrador) recebe os resultados; completos, a análise passa a "Liberar laudo". 4. Emissão Laudo Final aprova ou reprova e emite o laudo; a solicitação passa a "Laudo liberado". 5. Gerar Etiqueta imprime a etiqueta da decisão.

- POR QUE O MENU IMPORTA PARA O MÓDULO CONTROLE DA QUALIDADE

É o menu que decide se um material ou produto pode ser usado. Uma falha aqui chega direto ao paciente: lote aprovado sem laudo conferido, resultado perdido ou etiqueta errada.

- POR QUE IMPORTA PARA A ANVISA

A RDC 658/2022 exige que os resultados sejam registrados na hora, com identificação de quem os digitou, que resultados fora da especificação sejam investigados e que a liberação do lote seja feita por pessoa autorizada, com rastro de quem decidiu e quando (arts. 124 e 125; os artigos do capítulo de Controle da Qualidade ficam a confirmar na página Anvisa de cada tela). O Guia 33/2020 exige controle de acesso e trilha de auditoria. As páginas por tela mostram, para cada exigência, o que a tela faz hoje e a situação (Atende, Atende em parte, Não atende ou A verificar).

- AS TELAS DO MENU

| # | Tela | Situação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Regra de Análise | Falha grave |
| 2 | Programação de Análise | Falha grave |
| 3 | Consultar Análise Programada | Falha grave |
| 4 | Consultar Análise Programada Visão Administrador | Falha grave |
| 5 | Emissão Laudo Final | Falha grave |
| 6 | Gerar Etiqueta | Falha grave |