LabMedSys

Módulo Controle da Qualidade

Consultar Análise Programada Visão Administrador: Anvisa

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/10/2026 | 1.0 | Rascunho: legado, a partir do código | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

- ANVISA: O QUE A NORMA EXIGE DESTA TELA

Em uma frase

A ANVISA espera que a chefia do CQ acompanhe os testes e os registros, e que qualquer mudança em registro seja assinada, datada e justificada. A tela atende em parte: acompanha todas as análises, mas troca analista e data sem motivo e deixa o perfil só de consulta salvar a análise de outro (DV-CQ-035, Alta).

O que a norma exige e o que a tela faz

Citações da RDC 658/2022 e do Guia nº 33/2020 entre aspas são literais. O que não está entre aspas é leitura da área, a validar com Assuntos Regulatórios.

| Exigência | Artigo | O que a tela faz hoje | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| "garantir que todos os testes necessários sejam realizados e os registros associados avaliados;" | RDC 658/2022, art. 37, II | A lista traz as análises de todos os analistas, com situação e responsável, e filtra por item, tipo, data, número e situação (D1, 28/10/2026; CT-CQ-F-14); os filtros devolveram as linhas esperadas em 30/10/2026 (CT-CQ-F-25 a F-29 e F-31). A paginação, porém, repete quatro análises entre a página 1 e a 2 (25 linhas, 21 diferentes: CT-CQ-F-23, DV-CQ-044), de modo que quem percorre a lista pode deixar de ver análises. Leitura da área: não há alerta de análise atrasada nem visão por prazo, e o filtro de situação não tem "Laudo liberado" (ObterSituacoesParaAnaliseService.cs:27-33; ponto para validar com a Fase F) | Atende em parte |
| "Toda a alteração feita no registro de um documento deve ser assinada e datada, devendo permitir a leitura da informação original." | RDC 658/2022, art. 125 | A troca de responsável e de data é gravada pelo servidor e, segundo o código, entra no histórico da análise com valor antigo e novo (AnaliseProgramadaConfiguration.cs:11-13; AnaliseProgramadaController.cs:422-426). Em CT-CQ-R2-D2-04 (28/10/2026) a data da programação foi trocada e o histórico da análise respondeu "NÃO EXISTE LOG DE ALTERAÇÃO PARA ESTE REGISTRO."; o relatório não diz por qual tela a troca foi feita, então a leitura do código segue sem confirmação. Não há assinatura | A verificar |
| "Quando apropriado, o motivo da alteração deve ser registrado." | RDC 658/2022, art. 125, parágrafo único | A tela não pede motivo para reatribuir nem para mudar a data; o histórico leva a justificativa fixa "." (RN-CQ-L04-003; mesmo padrão do DV-CQ-039 na Programação de Análise) | Não atende |
| "iniciais ou rubricas das pessoas que realizaram o teste;" | RDC 658/2022, art. 258, VI | Quem salva um ensaio por esta visão passa a ser registrado como seu analista, mesmo sendo a chefia e não quem fez o teste (AnaliseLaudoController.cs:462-463); o nome escolhido no campo Analista é ignorado. Visto em CT-CQ-R2-B-EMIT (29/10/2026): o administrador que digitou ficou como analista e foi impedido de emitir | Atende em parte |
| "instalações adequadas, pessoal treinado e procedimentos aprovados devem estar disponíveis para amostragem e teste de matérias-primas, materiais de embalagem, produtos intermediários, a granel e terminados" | RDC 658/2022, art. 14, I | O novo responsável é escolhido entre quem tem a função de analista (funções 39 e 41, por número fixo; DV-CQ-022); o servidor não confere a função ao gravar (AnaliseProgramadaController.cs:711-719) | Atende em parte |
| "Acesso ao sistema e recursos de sistema;" | Guia 33/2020, 9.7.7.1.2 | O perfil só de consulta abriu a visão, viu todas as análises e salvou a digitação de uma análise de outro analista (DV-CQ-035, Alta; D1 e CT-CQ-R2-AC-12 e AC-13, 28/10/2026). As regras de acesso estão na seção de segurança da página da tela | Não atende |
| "Medidas devem ser implantadas para assegurar que os sistemas computadorizados das empresas reguladas e seus dados sejam adequados e protegidos contra perdas acidentais ou intencionais, danos ou mudanças não autorizadas." | Guia 33/2020, 11.12.2 | A "visão de administrador" é ligada pelo número 0 enviado pela própria página e a permissão é conferida pelo caminho da tela comum, sem papel de administrador (AnaliseProgramadaController.cs:43-48 e 735; CustomPermissionManager.cs, método GetCurrentUrl). A leitura do código ainda não foi confirmada com um usuário que só tenha a tela comum | A verificar |

O que um inspetor perguntaria nesta etapa

Inferência da análise, a validar com Assuntos Regulatórios.

1. Quem pode trocar o analista de uma análise e quem registrou essa troca? Hoje, quem abre a visão, sem motivo. 2. Quem acompanha as análises atrasadas? A lista mostra, mas não alerta. 3. A chefia que digitou resultado também aprovou o laudo? O sistema impede, porque quem salva vira analista. 4. Quem tem acesso a esta visão? A lista de pessoas autorizadas não está definida no sistema além do perfil da tela.

Lacunas para a versão corrigida

- Papel de administrador conferido no servidor, com permissão própria para a visão e para a reatribuição (DV-CQ-035).

- Motivo obrigatório e histórico completo da troca de analista e de data (art. 125; DV-CQ-039 como padrão).

- Alerta de análise atrasada e filtro por "Laudo liberado" (art. 37, II).

- Registro de quem digitou cada resultado, separado de quem apenas assistiu ou reatribuiu (art. 258, VI).