LabMedSys

Módulo Estoque

Reposição de Componentes do Kit: Anvisa

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/10/2026 | 1.0 | Rascunho: legado, a partir do código | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

- ANVISA: O QUE A NORMA EXIGE DESTA TELA

Em uma frase

A norma espera que o fabricante não deixe material fora do prazo em uso e saiba a quem entregou cada lote; este relatório aponta o vencido pela validade mínima do parâmetro (não a do planejamento), mostra cliente e filial, mas não o lote, nunca foi visto com envio e deixa qualquer usuário gerá-lo. Situação geral: Atende em parte (um teste de tela sem envio; leitura do código).

O que a norma exige e o que a tela faz

Citações da RDC 658/2022 e do Guia nº 33/2020 entre aspas são literais. O que não está entre aspas é leitura da área, a validar com Assuntos Regulatórios e com a Garantia da Qualidade. Todas as colunas "O que a tela faz hoje" são leitura do código, salvo onde o resultado de um teste de tela está citado com a data.

| Exigência | Artigo | O que a tela faz hoje | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| "Somente matérias-primas que tiverem sido liberadas pelo departamento de Controle de Qualidade e que estiverem dentro de sua data de reteste devem ser utilizadas." | Art. 189 | A coluna "vencido" mostra quanto de cada componente enviado já está vencido (ou abaixo da validade mínima do parâmetro). A validade mínima de cada planejamento não é usada, e no teste de 22/10/2026 o parâmetro estava zerado (a nota do asterisco não saiu); um lote de 31 dias aceito para planejamento de 180 dias (DV-EST-056) não seria apontado. Nunca foi visto com valores diferentes de zero | Atende em parte |
| "Os registros de distribuição de lote/produto devem estar prontamente disponíveis para as pessoas responsáveis pelo recolhimento." | Art. 346 | O relatório mostra o cliente e a filial do planejamento e as quantidades enviadas, mas não o lote nem a data de envio. Leitura da área: serve ao planejamento, não como registro de distribuição de lote | A verificar |
| "Os registros de distribuição devem conter informações suficientes sobre atacadistas e clientes diretamente abastecidos, mesmo quando se trate de produtos exportados e amostras médicas." | Art. 347 | Cliente e filial aparecem no cabeçalho de cada bloco (visto em teste, CT-EST-157, 22/10/2026: "CLIENTE: EMC IND FARMACEUTICA", "FILIAL: EMC IND FARMACEUTICA"). Não traz endereço, guia nem lote | Atende em parte |
| "Cálculos, incluindo todos os algoritmos críticos;" | Guia 33/2020, item 9.3.2.3 | Planejado, enviado, vencido e a repor são calculados por consulta; a conta confere com o planejamento sem envio (15 = 3 x 5, CT-EST-157), mas o enviado pode se repetir entre planejamentos e a validade mínima vem de outro lugar (RN-EST-REL22-004 a 008). O cálculo com envio nunca foi visto | Atende em parte |
| "Descrição ou exemplos de todos os relatórios implementados, seu significado e manipulação e quando foram gerados." | Guia 33/2020, item 9.6.4.5.3 | O relatório abre com título, cliente, filial e "Emitido em"; a data saiu em formato americano (DV-EST-057, Baixa, CT-EST-157, 22/10/2026) e o asterisco de "VENCIDO(*)" ficou sem a nota. Não mostra os filtros nem quem emitiu | Atende em parte |
| "Segurança incluindo controle de acesso;" | Guia 33/2020, item 9.3.2.3 | A abertura da página e da janela do relatório não confere função (dalSisFuncao.cs:103-104; ClassePaiLst.cs:69-81) e não recorta por cliente. DV-EST-008 (Alta) foi confirmado em outras telas do Estoque (CT-EST-065, 13/10/2026); aqui é leitura do código | Não atende |

O que um inspetor perguntaria nesta etapa

Inferência da análise, a validar com Assuntos Regulatórios.

1. Quais componentes que entreguei a clientes estão vencidos ou abaixo da validade mínima? O sistema aponta? Em parte: pelo parâmetro do sistema, que estava zerado no teste. 2. A validade mínima do planejamento é respeitada? Não neste relatório, e o atendimento do kit também não a respeitou (DV-EST-056). 3. Se um lote for recolhido, em que cliente ele está? O relatório mostra o cliente do planejamento, mas não o lote. 4. Quem emitiu este relatório e quando? Não: a emissão não é registrada. 5. Quem pode ver todos os planejamentos e clientes? Qualquer usuário com a sessão aberta, pelo código (DV-EST-008).

Lacunas para a versão corrigida

- Usar a validade mínima de cada planejamento (ou unificar com o parâmetro), com a mesma regra no atendimento, neste relatório e no Controle de Kits (RN-EST-REL22-007; DV-EST-056).

- Imprimir sempre a nota do asterisco e a validade mínima usada.

- Somar o enviado por planejamento e tratar remessa sem filial (RN-EST-REL22-005).

- Mostrar lote e data de envio, para servir à rastreabilidade (arts. 346 e 347).

- Mostrar os filtros e sinalizar "enviar / repor" negativo.

- Conferir a função e recortar por cliente ou almoxarifado (DV-EST-008).

- Datas e horas no formato brasileiro (DV-EST-057).

Guia 33/2020

Item 9.3.2.3 (requisitos operacionais): o Guia lista, entre as funções, "Cálculos, incluindo todos os algoritmos críticos;", "Saídas (ex.: relatórios);" e "Segurança incluindo controle de acesso;". Nesta tela a conta bate com o planejamento sem envio, a validade mínima vem de um parâmetro diferente da do planejamento, o asterisco fica sem nota e a segurança é visual (DV-EST-008, Alta, confirmado em outras telas).