LabMedSys

Módulo Estoque

Condição de Armazenagem: Anvisa

Versão 1.0

Histórico de Revisão e Envolvidos

| Nome | Função | Contato |
| --- | --- | --- |
| Rogério |  |  |
| Lúcia |  |  |
| Balocco |  |  |
| Cláudio |  |  |

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/10/2026 | 1.0 | Rascunho: legado, a partir do código | André Nardacci |

- ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

| Sigla | Termo Original | Tradução / Significado |
| --- | --- | --- |
| ANVISA | Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Agência reguladora sanitária brasileira |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação | Conjunto de requisitos para garantir qualidade e segurança dos medicamentos |
| GMP | Good Manufacturing Practices | Boas Práticas de Fabricação |
| SGQ | Sistema de Gestão da Qualidade | Sistema de gestão da qualidade farmacêutica |
| CAPA | Corrective and Preventive Action | Ação Corretiva e Preventiva |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Registro formal de desvios ou não conformidades |
| POP | Procedimento Operacional Padrão | Documento que descreve a execução padronizada de atividades |
| RDC | Resolução da Diretoria Colegiada | Norma regulatória emitida pela ANVISA |
| PIC/S | Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme | Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica |
| CSV | Computerized System Validation | Validação de Sistemas Computadorizados |
| URS | User Requirements Specification | Especificação de Requisitos do Usuário |
| ERU | Especificação de Requisitos do Usuário | Documento contendo os requisitos do negócio e dos usuários |
| FS | Functional Specification | Especificação Funcional |
| IQ | Installation Qualification | Qualificação de Instalação |
| OQ | Operational Qualification | Qualificação Operacional |
| PQ | Performance Qualification | Qualificação de Desempenho |
| QI | Qualificação de Instalação | Evidência de que a instalação foi executada conforme especificação |
| QO | Qualificação de Operação | Evidência de que o sistema opera conforme especificado |
| QD | Qualificação de Desempenho | Evidência de que o sistema mantém desempenho consistente |
| PMV | Plano Mestre de Validação | Documento que define a estratégia global de validação |
| SNCM | Sistema Nacional de Controle de Medicamentos | Sistema brasileiro de rastreabilidade de medicamentos |
| IUM | Identificador Único de Medicamento | Código único utilizado na serialização de medicamentos |
| XML | Extensible Markup Language | Linguagem de marcação extensível para troca de dados |
| FDA | Food and Drug Administration | Agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos |
| OMS | Organização Mundial da Saúde | Organização Mundial da Saúde |
| WHO | World Health Organization | Organização Mundial da Saúde |
| ALCOA+ | Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate (+ Complete, Consistent, Enduring, Available) | Princípios de Integridade de Dados |
| GxP | Good Practices | Conjunto de Boas Práticas aplicáveis ao ambiente regulado |
| ICH | International Council for Harmonisation | Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos |
| QMS | Quality Management System | Sistema de Gestão da Qualidade |
| QA | Quality Assurance | Garantia da Qualidade |
| QC | Quality Control | Controle da Qualidade |
| SLA | Service Level Agreement | Acordo de Nível de Serviço |
| Audit Trail | Audit Trail | Trilha de Auditoria |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice | Guia internacional de validação de sistemas computadorizados (categorias de software) |
| RN | Regra de Negócio | Regra que o sistema deve cumprir, identificada como RN-PRI-nnn |
| RF / RNF | Requisito Funcional / Não Funcional | O que a nova versão deve fazer / como deve fazer (segurança, auditoria, desempenho) |
| CT | Caso de Teste | Teste com passos e resultado esperado, identificado como CT-PRI-nnn |
| DV | Desvio | Diferença entre o resultado esperado e o obtido nos testes, identificado como DV-PRI-nnn |
| SEG | Achado de Segurança | Fragilidade de segurança encontrada no código, identificada como SEG-PRI-nn |
| SSO | Single Sign-On | Login único: um acesso vale para todos os módulos |
| DBA | Database Administrator | Administrador do banco de dados |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados | Lei nº 13.709/2018, sobre dados pessoais |

- ANVISA: O QUE A NORMA EXIGE DESTA TELA

Em uma frase

A ANVISA espera que o material seja guardado em condições definidas pelo fabricante e que cada registro e cada alteração sejam rastreáveis. A Condição de Armazenagem atende em parte: registra e historiza a condição, com justificativa na alteração e na exclusão, mas só como texto no Item, sem efeito sobre o local; aceitou códigos zero (DV-EST-059), não deixa ler o histórico do excluído (CT-EST-007) e abre pelo endereço sem conferir o acesso (DV-EST-008, Alta; as funções são lidas com o código do Grupo do Item).

O que a norma exige e o que a tela faz

Citações da RDC 658/2022 e do Guia 33/2020 entre aspas são literais. O que não está entre aspas é leitura da área, a validar com Assuntos Regulatórios.

| Exigência | Artigo | O que a tela faz hoje | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| "Os registros devem ser realizados ou completados sempre que uma ação for realizada e de modo a permitir que todas as atividades significativas relativas à fabricação de medicamentos sejam rastreáveis." | Art. 124 | O código grava, em cada inclusão e alteração, quem fez, quando e o que mudou (código, descrição e situação), e o histórico abre na lista (bllCondicaoArmazenagem.cs:62; bllCondicaoArmazenagem.cs:100; condicao_armazenagem_lst.aspx.cs:134). A exclusão grava o histórico com a empresa 0 e o registro some da lista, então o histórico dela não pode ser lido pela tela (condicao_armazenagem_lst.aspx.cs:236). Visto em teste: o histórico da alteração aparece com campo, antigo, novo, data, hora, usuário e justificativa (CT-EST-004, 22/10/2026); o histórico do registro excluído não pôde ser consultado (CT-EST-007). | Atende em parte |
| "Toda a alteração feita no registro de um documento deve ser assinada e datada, devendo permitir a leitura da informação original." | Art. 125 | Alterar exige justificativa e o histórico guarda valor antigo e novo com usuário, data e hora; a informação original continua legível no histórico (condicao_armazenagem_ed.aspx:80; CondicaoArmazenagem.cs:107). Não há assinatura eletrônica: a identificação é o usuário da sessão. Visto: CT-EST-004 e 005. | Atende em parte |
| "Quando apropriado, o motivo da alteração deve ser registrado." | Art. 125, parágrafo único | A justificativa é obrigatória na alteração e na exclusão e fica no histórico; na inclusão não é pedida. O motivo da exclusão fica gravado mas não pode ser lido pela tela. Visto: CT-EST-005 e 007. | Atende em parte |
| "Trilhas de auditoria e registro de ações críticas, incluídas interações manuais;" | Guia 33/2020, 9.7.7.1.2 | Existe trilha (histórico por campo) para inclusão, alteração e exclusão, mas a exclusão não pode ser consultada e a tela não mostra a trilha da exclusão (dalLogAlteracao2.cs:353). | Atende em parte |
| "Recursos de entrada manual de dados e validação da entrada;" | Guia 33/2020, 9.7.7.1.2 | A descrição é obrigatória; o código não é conferido contra zero e a descrição pode repetir; o texto da confirmação diz "item" em qualquer cadastro. Visto: CT-EST-002, 003 e 019 (DV-EST-059, Média). | Atende em parte |
| "Segurança incluindo controle de acesso;" | Guia 33/2020, 9.3.2.3 | As regras de acesso desta tela estão descritas na seção Segurança e acesso do documento da tela. Pelo código, a tela abre pelo endereço com o menu negando; a verificação de acesso está comentada na base das telas (DV-EST-008, Alta; provado em outras telas, esta não testada: CT-EST-023). As funções lidas são as do Grupo do Item (código de tela 201). | Não atende |
| "Mensagens de erro inequívocas." | Guia 33/2020, 9.3.2.3 | As mensagens de campo dizem o que falta. "Exclusão inválida, existem referências com outras tabelas." não diz qual item usa o valor; a confirmação diz "item" em cadastros que não são de item; a falha de gravação mostra o texto do erro do banco. Visto em teste: a confirmação com "item" (CT-EST-002). | Atende em parte |
| "Todos os materiais e produtos devem ser armazenados em condições adequadas, definidas pelo fabricante de forma a tornar possível a segregação dos lotes e a rotação do estoque." | Art. 159 | A condição é registrada como texto e ligada ao Item (opcional), mas nenhum código a usa para segregar lotes ou escolher o endereço (item_ed.aspx.cs:494; busca por nome no código). A segregação depende das marcas do Item e do Local. Leitura do código; ponto para validar com a área. | Atende em parte |
| "condições de armazenamento e precauções; e" | Art. 130, IV (especificação de matérias-primas e materiais de embalagem) | O cadastro permite registrar a condição de armazenamento, mas o campo do Item é opcional e o texto é livre (até 60 letras); não há precauções nem exigência de preencher. Leitura da área: a condição deveria constar da especificação do material. | Atende em parte |
| "existam mecanismos para garantir que os medicamentos sejam armazenados, distribuídos e posteriormente manuseados de modo que a qualidade seja mantida ao longo do seu período de vida útil" | Art. 8º, XVI | O sistema não confere se o material está guardado na condição cadastrada (a condição não comparece nas telas de movimentação), então não há mecanismo, nesta tela, que garanta a qualidade ao longo da vida útil por esse caminho. Leitura da área. | A verificar |
| "o estabelecimento e monitoramento das condições de armazenamento de materiais e produtos;" | Art. 38, parágrafo único, VIII | A tela é o lugar onde o responsável registra as condições de armazenamento; o monitoramento (comparar com a temperatura e a umidade do local) não está nesta tela. Leitura da área: quem estabelece e monitora é a Qualidade; ponto para validar. | A verificar |

O que um inspetor perguntaria nesta etapa

Inferência da análise, a validar com Assuntos Regulatórios.

1. Quem criou ou alterou este cadastro, quando e por quê? O sistema mostra isso? Em parte: o histórico mostra o campo alterado, o valor antigo e o novo, o usuário, a data, a hora e a justificativa (visto em CT-EST-004), mas sem assinatura eletrônica. 2. Se um registro foi excluído, dá para ver quem excluiu e por quê? Não pela tela: o registro some e o histórico da exclusão não é mostrado (CT-EST-007). 3. O mesmo valor pode ter dois cadastros? Sim: a descrição repetida é aceita (CT-EST-003) e o código zero também (CT-EST-019). 4. Alguém sem permissão consegue mexer no cadastro? Pelo código, a tela abre pelo endereço sem conferir o acesso (DV-EST-008). 5. Como o sistema garante que cada material fica na condição de armazenagem definida? Hoje não garante: a condição é um texto no Item e nenhum código a compara com o local. 6. As permissões desta tela são as dela? Pelo código, são as do Grupo do Item (código de tela 201); falta teste.

Lacunas para a versão corrigida

- Recusar código zero e conferir descrição repetida, com mensagem clara (art. 124; DV-EST-059).

- Permitir consultar o histórico de um registro excluído, com usuário, data e justificativa (art. 125).

- Pedir justificativa também na inclusão, ou registrar o motivo da criação, e identificar o autor com assinatura eletrônica quando a área exigir (art. 125, parágrafo único).

- Impedir inativar um valor que ainda está num Item, ou mantê-lo visível no Item enquanto estiver em uso; mostrar qual Item usa o valor ao recusar a exclusão.

- Conferir o acesso na abertura de cada página e no servidor, e não só nos botões (DV-EST-008).

- Preencher a empresa no histórico da exclusão e mostrar a confirmação com o texto do cadastro ("Confirma a inclusão?"), sem "item".

- Decidir com a área se a condição de armazenagem deve restringir o local do item (art. 159) e tornar o campo obrigatório para os itens que exigem condição definida (art. 130, IV).

- Corrigir o código de tela (201) para o da Condição de Armazenagem (225), para as funções valerem para esta tela.